卫生职称（初中级）考试

《考场密押50题》

>> 病理学技术（中级）380–专业知识 <<

1、A1型题

【单】下列常规石蜡切片和HE染色的质量标准规定不包括（  ）

A 染色核质分明，红蓝适度

B 形状规则，切片完整

C 无褶无刀痕

D 薄厚均匀，厚度4～6μm

E 透明洁净，封裱美观

答案：B

解析：常规石蜡切片和HE染色的质量标准（全国统一评定标准）规定包括：切片完整，厚度4～6μm，薄厚均匀，无褶无刀痕；染色核质分明，红蓝适度，透明洁净，封裱美观，而不包括形状的要求。

2、A1型题

【单】下面有关组织固定的描述，错误的是（  ）

A 若用于免疫组化，固定的意义是保存组织细胞的抗原性

B 组织的固定不良，在以后的标本制备过程中无法加以纠正

C 机体死亡后，如不及时处理或固定，细胞在自身溶酶体酶的作用下会溶解破坏

D 组织的固定不良，在以后的标本制备过程中可以加以适当的纠正

E 对于电镜标本，适当而及时的固定非常重要

答案：D

解析：凡需病理检查的各种组织都需要经过固定。组织的正确固定具有重要的意义，因为机体死亡后，如不及时处理或固定，细胞在自身溶酶体酶的作用下会溶解破坏，组织细胞的结构难以保持。若用于免疫组化，固定的意义是保存组织细胞的抗原性。所以，良好组织学切片的基础取决于适当而完整的固定，若组织的固定不良，在以后的标本制备过程中无法加以适当的纠正。

3、A1型题

【单】要保持细胞内糖原，原则上应选用下列哪种固定剂？（  ）

A 醋酸

B 中性甲醛

C Carnoy固定液

D Bouin固定液

E 丙酮

答案：C

解析：Carnoy固定液固定胞质和细胞核，对于染色体固定效果好，显示DNA和RNA效果好。也常用于糖原和尼氏体的固定。糖原贮积症的标本可用此固定，但不能保持脂类。

4、A1型题

【单】关于固定组织容器的选择，下面哪项正确？（  ）

A 固定的容器宜相对大些，防止组织与容器粘连产生固定不良

B 容器以能容下需要固定的组织即可

C 固定的容器不宜大，以免浪费固定液

D 组织放入固定器后，固定期间不宜搅动

E 容器底部不能垫棉花等柔软物质

答案：A

解析：固定的容器宜相对大些，防止组织与容器粘连导致固定不良。容器底部常垫棉花使固定剂能均匀渗入组织块。并在固定期间轻轻搅动或摇动容器有利于固定液的渗入。

5、A1型题

【单】关于解剖台的设计，下面哪项不适宜？（  ）

A 解剖台面要光滑，两侧设有较粗的下水漏

B 解剖台能够升降，带有抽气功能

C 解剖台面大小能容纳成人尸体即可

D 应该有与病理解剖台配套的污水消毒池，避免污染环境

E 解剖台面高低要合适，避免造成操作不便

答案：C

解析：解剖台面大小除了能容纳尸体外，还需留出放置病理解剖器械和检查脏器的地方。

6、A1型题

【单】尸体剖检时，下面的切开方法不正确的是（  ）

A S形切口

B T形切口

C I形切口

D Y形切口

E 特殊需要时，可沿原手术切口适当延长

答案：A

解析：体腔切开方法包括：T形切口——先做连接两侧肩峰的横行弧形切口，再自弧形切口中点至耻骨联合做纵行直线切口；Y形切口——自两腋乳房下缘走行汇合于胸骨剑突连接处，再由该处至耻骨联合做纵行直线切口；I形切口——切口始于下颌骨内缘中点，止于耻骨联合。其他特殊需要时可采用腹部小切口或沿原手术切口适当延长。

7、A1型题

【单】尸体剖检时有化学毒物检查，下面哪项做法不妥当？（  ）

A 需用清洁的金属性容器置放样本，妥善封装，标明检测要求

B 根据推测的可能性毒物，采集足够量的多种有关样本，包括分泌物、排泄物、组织等

C 需用清洁的陶瓷性容器置放样本，妥善封装，标明检测要求

D 需用清洁的玻璃性容器置放样本，妥善封装，标明检测要求

E 检测结果报告应贴附于有关尸检档案资料中

答案：A

解析：尸体剖检时有化学毒物检查应根据推测的可能性毒物，采集足够量的多种有关样本，包括分泌物、排泄物、组织等。需用清洁的玻璃、陶瓷性容器置放样本，不能用金属性容器。妥善封装，标明检测要求。

8、A1型题

【单】显微镜镜头的数值孔径标准简写（  ）

A NA

B AN

C ND

D FN

E NF

答案：A

解析：数值孔径简写NA，NA是物镜和聚光镜的主要技术参数，是判断两者性能高低的重要标志。

9、A1型题

【单】在黑白显微摄影中，最常用于增加反差的滤色镜是（  ）

A 蓝色

B 红色

C 绿色

D 黄色

E 青色

答案：C

解析：反差滤色镜是拍摄黑白照片专用的。它是为了使标本的色调与照片上的色调相一致，起着加强反差或减弱反差的作用。通常用绿滤色镜（G530）或橙滤色镜（0560）。

10、A1型题

【单】下列关于Wachstein-Meisel镁激活酶法检测ATP的叙述，不正确的是（  ）

A 酶活性呈棕黑色

B 缓冲液pH7.2

C 甘油明胶封片

D 甲醛固定

E 可见于肝脏的毛细胆管

答案：D

解析：因为用甲醛固定后，组织的80％～90％酶活性被抑制，应尽量不固定。

11、A1型题

【单】下列关于非特异性酯酶表达部位的叙述，哪项正确？（  ）

A 心肌为强阳性

B 定位于细胞核

C 小肠上皮细胞为弱阳性

D 定位于内质网和溶酶体

E 胆囊上皮为阴性

答案：D

解析：非特异性酯酶主要定位于内质网和溶酶体，小肠上皮细胞为极强阳性，心肌为弱阳性；胆囊上皮为阳性。

12、A1型题

【单】测定DNA含量常用的染色方法是（  ）

A 甲基紫染色

B Masson三色染色法

C 刚果红染色

D Feulgen染色法

E 苏丹Ⅲ染色

答案：D

解析：Masson三色染色法用于染胶原纤维；Feutgen染色法用于染DNA；刚果红或甲基紫用于显示淀粉样物质；苏丹Ⅲ用于染色脂肪。

13、A1型题

【单】FeulgenDNA染色时，水解常用（  ）

A 硝酸

B 醋酸

C 盐酸

D 冰醋酸

E 甲酸

答案：C

解析：盐酸能够改变细胞膜的通透性，加速染色剂进入细胞，同时使染色体中的DNA和蛋白质分离，有利于DNA与染色剂结合。

14、A1型题

【单】常用的非核素探针标记物不包括（  ）

A 酸性磷酸酶

B 地高辛

C 辣根过氧化物酶

D 生物素

E 荧光素

答案：A

解析：常用的非核素探针标记物包括生物素、地高辛、碱性磷酸酶、辣根过氧化物酶和荧光素，而不包括酸性磷酸酶。

15、A1型题

【单】原位杂交前对玻片进行处理最主要是为了（  ）

A 去除DNA酶

B 使杂交结果可长期保存

C 去除RNA酶

D 提高杂交信号

E 去除蛋白酶

答案：C

解析：原位杂交前对玻片进行处理是为了有效防止外源性RNA酶的污染。

16、A1型题

【单】下列哪种物质不是广谱上皮细胞标志物？（  ）

A 癌胚抗原

B 细胞角蛋白

C 波形蛋白

D 上皮特异抗原

E 上皮肿瘤相关抗原

答案：C

解析：波形蛋白是广谱间叶细胞的标志。

17、A1型题

【单】AFP为下列哪种肿瘤的标记物？（  ）

A 宫内膜癌

B 黑色素细胞瘤

C 肝细胞癌

D 乳腺癌

E 鼻咽癌

答案：C

解析：AFP为肝细胞癌和内胚窦瘤的标志物；HMB45和S-100为黑色素细胞的标志物；ER和PR为乳腺癌和子宫内膜癌的分化标志物。

18、A1型题

【单】诊断恶性纤维组织细胞瘤应选（  ）

A CgA

B CK

C LCA

D Vimentin

E CD68

答案：E

解析：CK为上皮性标志物；Vimentin为间叶组织标志物；LCA标志淋巴细胞；CgA为神经内分泌标志物；CD68为组织细胞标志物，可用于与组织细胞来源相关的恶性纤维组织肿瘤的辅助诊断。

19、A1型题

【单】石蜡切片中，可标记血管内皮的标志物应选（  ）

A CD20

B CD68

C CD56

D CD31

E CD30

答案：D

解析：CD68为组织细胞标志物；CD56为自然杀伤细胞标志CD20为B细胞最常用的标志物；CD30为霍奇金淋巴瘤最常用的标志物。

20、A1型题

【单】可鉴别平滑肌肿瘤和纤维组织细胞瘤的标志物为（  ）

A calretinin

B CK

C laminin

D Vimentin

E EMA

答案：C

解析：CK和EMA均为上皮性标志物；Vimentin为间叶组织标志物；calretinin为间皮细胞肿瘤标志；laminin为基底膜标志物，在平滑肌肿瘤可呈阳性反应，在纤维组织细胞瘤多阴性表达，因此可用来鉴别平滑肌肿瘤和纤维组织细胞瘤。

21、A1型题

【单】嗜铬细胞瘤首选下列哪项免疫组化标记？（  ）

A CgA

B calretinin

C GFAP

D HMB45

E NBA

答案：A

解析：calretinin为间皮细胞肿瘤标志物；HMB45是黑色素瘤标志物；GFAP是星形胶质细胞瘤的标志物；CgA是嗜铬细胞瘤特异的标志物；NBA是神经母细胞瘤标志物。

22、A1型题

【单】下列哪项可标记自然杀伤细胞？（  ）

A CD20

B CD68

C CD3

D CD56

E CD31

答案：D

解析：CD68为组织细胞标志物，可用于与组织细胞来源相关的恶性纤维组织肿瘤的辅助诊断；CD3为T淋巴细胞标志物；CD20为B细胞的标志物；CD31为血管内皮特异性标志物。

23、A1型题

【单】关于小圆细胞肿瘤的描述，下列不正确的是（  ）

A 原始间叶性肿瘤诊断困难，可采取排除法

B 是一类细胞形态为小圆形的细胞

C 免疫组化诊断胚胎性横纹肌肉瘤首选Desmin

D 常规诊断基本可以明确诊断

E 免疫组化诊断尤文肉瘤首选CD99

答案：D

解析：小圆细胞恶性肿瘤是病理学从镜下形态的分类，不能说明肿瘤的组织来源，需要免疫组化进一步诊断。

24、A1型题

【单】下列哪种标记可用来鉴别上皮样淋巴瘤和上皮样肉瘤？（  ）

A CgA

B CK

C LCA

D calretinin

E CD68

答案：C

解析：CK为上皮性标志物；calretinin为间皮细胞肿瘤标志；CgA为神经内分泌标志物；CD68为组织细胞标志物。LCA为淋巴细胞标志，因此可用来鉴别上皮样淋巴瘤和上皮样肉瘤。

25、A1型题

【单】下列哪种标记物有助于恶性黑色素瘤的病理诊断？（  ）

A GFAP和S-100

B S-100和HMB45

C Vimentin和HMB45

D S-100和Vimentin

E GFAP和HMB45

答案：B

解析：Vimentin为间叶组织标志物；GFAP为神经组织标志物。恶性黑色素瘤有时形态学表现为多形性，S-l00和HMB45联合检测可明确诊断。

26、A1型题

【单】下列哪种物质不是腺泡状横纹肌肉瘤标志物？（  ）

A CgA

B desmin

C MyoD1

D Myoginin

E MSA

答案：A

解析：CgA是神经元肿瘤标志物。

27、A1型题

【单】间变性大淋巴细胞瘤的特异性标志为（  ）

A BLA

B LCA

C GAA

D CD56

E ALK

答案：E

解析：LCA为白细胞共同抗原；CD56为自然杀伤细胞标记；GAA为粒细胞相关抗原；BLA为B细胞标志。

28、A1型题

【单】下列哪项可以区别癌和肉瘤？（  ）

A EMA和CgA

B CK和EMA

C CD68和Vimentin

D CK和Vimentin

E LCA和GFAP

答案：D

解析：CD68为组织细胞标志物；LCA为淋巴细胞标志物；CgA为神经内分泌标志物；GFAP为神经组织标志物。CK、EMA、CEA为广谱上皮细胞标志物；Vimentin为广谱间叶肿瘤标志物。

29、A1型题

【单】下列免疫组化结果有助于诊断皮肤Merkel瘤的是（  ）

A Vimentin（＋），CK（＋），NSE（－）

B Vimentin（－），CK（－），NSE（＋）

C Vimentin（－），CK（＋），NSE（－）

D Vimentin（－），CK（＋），NSE（＋）

E Vimentin（＋），CK（－），NSE（＋）

答案：D

解析：皮肤Merkel瘤可同时表达CK、NSE，而Vimentin常呈阴性反应。

30、A1型题

【单】患者女性，57岁，左上腹隐痛不适。B超：脾显示实质不均质光团。术中发现脾脏体积增大1倍，脾后侧有直径约7cm的肿瘤与肾被膜粘连。术中切除脾脏连同粘连的后腹膜及部分肾被膜做免疫组化检查，诊断为脾脏B细胞恶性淋巴瘤，下列哪项正确？（  ）

A Vimentin（＋），LCA（＋），L-26（－），UCHL（＋）

B Vimentin（＋），LCA（＋），L-26（＋），UCHL（－）

C Vimentin（＋），LCA（－），L-26（－），UCHL（＋）

D Vimentin（－），LCA（－），L-26（＋），UCHL（－）

E Vimentin（－），LCA（＋），L-26（＋），UCHL（－）

答案：B

解析：Vimentin为间叶组织标志物，LCA为淋巴细胞标志，L-26是B细胞最常用的标志物，而UCHL是标记T细胞的。因此，Vimentin常与LCA、L-26联合应用诊断B细胞恶性淋巴瘤，因此B项正确。

31、A1型题

【单】怀疑此肿瘤为间叶组织来源，下列哪种标志物有助于诊断？（  ）

A CK

B laminin

C Vimentin

D GFAP

E CD68

答案：C

解析：laminin为基底膜标志物；GFAP为神经组织标志物；CK为上皮组织标志物；CD68为组织细胞标志物Vimentin是最常用的广谱间叶细胞标志物，所以选择C。

32、A1型题

【单】进一步考虑为平滑肌肉瘤，还需检测下列哪种标志物？（  ）

A HCG＋SP1

B SMA＋Desmin

C HMBE1＋calretinin

D ER＋PR

E PSA＋PSAP

答案：B

解析：Desmin是肌肉组织广谱标志，SMA对平滑肌有较高的特异性。绒毛膜癌检测、前列腺癌检测HCG＋SP1；间皮肿瘤检测HMBE1＋calretinin；乳腺肿瘤检测ER＋PR。

33、A1型题

【单】分子生物学诊断方法在传染性疾病中主要的应用领域是（  ）

A 确立诊断

B 分析疾病的临床症状

C 指导治疗

D 判断预后

E 预防并发症

答案：A

解析：分子生物学诊断方法在传染性疾病中主要的应用包括三个领域，即确立诊断、流行病学研究和确定以往不明的传染因子。

34、A1型题

【单】分子生物学检测在法医病理学中主要用于（  ）

A 死亡原因的导找

B 罪行确认

C 死亡时间推断

D 罪犯鉴定

E 毒理学分析

答案：D

解析：由于DNA高度多形性的特征可用于检测个体独特的基因型，从而用于罪犯鉴定。

35、A1型题

【单】关于细胞凋亡的描述，下列错误的是（  ）

A 细胞肿胀、体积增大

B 细胞皱缩、体积变小

C 早期细胞不被染料着色

D 常常以单个细胞散在发生

E 形成凋亡小体

答案：A

解析：典型的细胞凋亡形态学改变是细胞体积缩小及变形；核浓染及丧失亚形态结构，可见核染色质呈新月形，或核碎裂成大小不等的核碎片。故正确答案是A。

36、A1型题

【单】细胞凋亡的生物化学改变中，不正确的是（  ）

A 需要DNA酶的激活

B 细胞膜功能完好

C 常发生线粒体DNA损伤

D 需要核基因表达

E 不发生线粒体DNA的损伤

答案：C

解析：细胞凋亡与坏死的生物化学区别在于凋亡不发生线粒体DNA损伤，而在坏死早期即出现线粒体DNA损伤。

37、A1型题

【单】关于细胞凋亡的形态学改变，下列错误的是（  ）

A 核染色质呈圆形

B 细胞体积缩小及变形

C 核染色质呈新月形

D 核浓染、丧失亚形态结构

E 可见巨噬细胞吞噬凋亡细胞的现象

答案：A

解析：细胞凋亡时，核染色质浓缩，早期染色质聚集于核周边部而呈新月形，晚期细胞核碎裂成大小不等核碎片。

38、A1型题

【单】关于细胞凋亡的电镜观察，下列错误的是（  ）

A 内质网断裂

B 核染色质浓缩

C 内质网扩张

D 核膜消失

E 线粒体形态结构保持良好

答案：A

解析：凋亡时内质网扩张，而其余细胞器如线粒体等形态结构仍保持良好。&nbsp;

39、A1型题

【单】尸检检验材料属于下列哪类资料？（  ）

A 文书类资料

B 交流类资料

C 科研类资料

D 常规类资料

E 教学类资料

答案：D

解析：病理档案资料分为常规类资料、交流类资料、科研类资料、教学类资料、文书类资料、音像类资料和仪器试剂档案。尸检检验材料属于常规类资料，故正确答案是D。

40、A1型题

【单】在病理档案管理系统中，要实现全院的资源共享，必须使用（  ）

A 广域网

B 互联网

C 校园网

D 局域网

E 军队网

答案：D

解析：局域网实现了医院内部各科之间的网络化联系及资源共享，包括电子病历、电子申请单、电子报告单等。临床科室申请检查、医技科报告发送等都可以在网上进行，提高了工作效率。

41、A1型题

【单】采用Ogawa-Barnett法检测琥珀酸脱氢酶的活性部位呈（  ）

A 紫黑色

B 棕黄色

C 黑色

D 蓝紫色

E 红色

答案：D

解析：此题暂无解析

42、A1型题

【单】下列哪项是核酸碱基的配对原则？（  ）

A 任何两个碱基均可随意配对

B A-C，T-G

C C-T，A-G

D A-T，G-C

E A-T，T-G

答案：D

解析：此题暂无解析

43、A1型题

【单】原位核酸分子杂交用核酸探针包括（  ）

A cRNA探针

B DNA探针

C RNA探针

D cDNA探针

E 以上都是

答案：E

解析：此题暂无解析

44、A1型题

【单】根据标记物的不同核酸探针可分为（  ）

A 碱性磷酸酶探针和辣根过氧化物酶探针

B 放射性探针和非放射性探针

C DNA探针和RNA探针

D 单链探针和双链探针

E 生物素探针和地高辛探针

答案：B

解析：此题暂无解析

45、A1型题

【单】核酸的变性温度为（  ）

A 105～110℃

B 25～37℃

C 80～100℃

D 42～75℃

E 110～120℃

答案：C

解析：此题暂无解析

46、A1型题

【单】原位分子杂交的基本过程不包括（  ）

A 延伸

B 标本固定

C 杂交

D 玻片处理

E 显色

答案：A

解析：此题暂无解析

47、A1型题

【单】原位杂交固定是为了（  ）

A 保持细胞形态结构，最大限度地保存细胞内的DNA或RNA水平，使探针易于进入细胞或组织

B 保持酶的活性，使酶联抗体易于连接到组织或细胞上

C 保持细胞形态结构，最大限度地保存细胞内的蛋白水平，使抗体易于进入组织或细胞

D 保持组织结构的完整性，使抗体易于检测

E 增强杂交信号，降低非特异性染色

答案：A

解析：此题暂无解析

48、A1型题

【单】原位杂交最常用下列哪种固定剂？（  ）

A 乙醇

B 丙酮

C 多聚甲醛

D 醋酸

E 戊二醛

答案：C

解析：此题暂无解析

49、A1型题

【单】下列哪项不能降低杂交的背景染色？（  ）

A 固定后用醋酸酐和三乙醇胺浸泡

B 杂交后用酶处理切片

C 预杂交

D 杂交后洗涤

E 尽可能让切片干燥

答案：E

解析：此题暂无解析

50、A1型题

【单】杂交时所需的材料中不包括（  ）

A 湿盒

B 切片组织

C 盖玻片

D 杂交液

E 显色液

答案：E

解析：此题暂无解析